	[image: image1.png]



	8 800 6003504
lead@sok-perm.ru
www.moretepla.com





ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

ДЛЯ РАСЧЕТА АППАРАТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО (ПТО) 

	Координаты

заказчика:
	Название фирмы
	

	
	ИНН
	

	
	Город
	

	
	Телефон, E-mail
	

	
	Мессенджер
	

	
	Контактное лицо
	

	Название объекта:
	

	Применение ПТО:
	 Отопление (        )        Вентиляция (       )        ГВС одноступенчатая (        ) 


Исходные данные для расчета ПТО
	
	Ед. изм.
	Греющая 
Среда
	Нагреваемая
 среда

	Тип среды
	
	
	

	Тепловая нагрузка
	кВт
	

	Массовый расход
	т / ч
	
	

	Температура среды на входе в ПТО (!)
	(С
	
	

	Температура среды на выходе из ПТО (!)
	(С
	
	

	Допускаемые потери напора в ПТО, макс.
	м.в.с.
	
	

	Абсолютное давление пара на входе в ПТО
	бар
	

	Сухость пара (!!)
	-
	

	Расчетное давление: _______ кгс / см²
	Расчетная температура: _______ (С


(!) – указать не менее 3-х температур из 4-х

(!!) – пар насыщенный сухость равна 1, для влажного пара сухость может находиться в пределах от 0 до 1.
Разбить указанную нагрузку на _____ шт. ПТО

Количество ПТО с указанной нагрузкой: _____ шт.

	Примечания:
	

	

	

	


Утверждаю: _________________  ___________________________________
